## Probe 80-400
Input (dBm) | Feedback (V) | 256MHz | with 33R
-50 |  | ΔV | 0.028 | ΔV
-49 |  |  | 0.028
-48 |  |  | 0.028
-47 |  |  | 0.028
-46 |  |  | 0.028
-45 |  |  | 0.028
-44 |  |  | 0.028
-43 |  |  | 0.028
-42 |  |  | 0.028
-41 |  |  | 0.062
-40 |  |  | 0.126
-39 |  |  | 0.195
-38 |  |  | 0.259
-37 |  |  | 0.325
-36 |  |  | 0.39
-35 |  |  | 0.454
-34 |  |  | 0.517
-33 |  |  | 0.579
-32 |  |  | 0.642
-31 |  |  | 0.705
-30 |  |  | 0.767
-29 |  |  | 0.828
-28 |  |  | 0.891
-27 |  |  | 0.957
-26 |  |  | 1.02
-25 |  |  | 1.086
-24 |  |  | 1.152
-23 |  |  | 1.216
-22 |  |  | 1.282
-21 |  |  | 1.35
-20 |  |  | 1.419
-19 |  |  | 1.487
-18 |  |  | 1.552
-17 |  |  | 1.616
-16 |  |  | 1.681
-15 |  |  | 1.741
-14 |  |  | 1.798
-13 |  |  | 1.854
-12 |  |  | 1.907
-11 |  | 0 | 1.957 | 0.05
-10 |  | 0 | 2.004 | 0.047
-9 |  | 0 | 2.046 | 0.042
-8 |  | 0 | 2.086 | 0.04
-7 |  | 0 | 2.116 | 0.03
-6 |  | 0 | 2.134 | 0.018
-5 |  | 0 | 2.146 | 0.012
-4 |  | 0 | 2.151 | 0.005
-3 |  | 0 | 2.156 | 0.005
-2 |  | 0 | 2.159 | 0.003
-1 |  | 0 | 2.163 | 0.004
0 |  | 0 | 2.169 | 0.006

## Probe 80-400 corrected
Input (dBm) | Feedback (V) | 256MHz
-50 | 0.015 | ΔV
-49 | 0.016
-48 | 0.015
-47 | 0.016
-46 | 0.015
-45 | 0.016
-44 | 0.016
-43 | 0.015
-42 | 0.016
-41 | 0.016
-40 | 0.016
-39 | 0.016
-38 | 0.055
-37 | 0.159
-36 | 0.25
-35 | 0.332
-34 | 0.407
-33 | 0.48
-32 | 0.548
-31 | 0.616
-30 | 0.682
-29 | 0.747
-28 | 0.812
-27 | 0.867
-26 | 0.932
-25 | 0.998
-24 | 1.063
-23 | 1.129
-22 | 1.195
-21 | 1.263
-20 | 1.33
-19 | 1.397
-18 | 1.464
-17 | 1.529
-16 | 1.593
-15 | 1.653
-14 | 1.712
-13 | 1.768
-12 | 1.822
-11 | 1.872 | 0.05
-10 | 1.919 | 0.047
-9 | 1.967 | 0.048
-8 | 2.009 | 0.042
-7 | 2.051 | 0.042
-6 | 2.091 | 0.04
-5 | 2.128 | 0.037
-4 | 2.163 | 0.035
-3 | 2.195 | 0.032
-2 | 2.227 | 0.032
-1 | 2.255 | 0.028
0 | 2.278 | 0.023

## Probe 180-1000
Input (dBm) | Feedback (V) | 616MHz | 2.500V=31840
-50 | 0.016
-49 | 0.016
-48 | 0.015
-47 | 0.016
-46 | 0.015
-45 | 0.015
-44 | 0.096
-43 | 0.178
-42 | 0.249
-41 | 0.322
-40 | 0.391
-39 | 0.457
-38 | 0.52
-37 | 0.584
-36 | 0.649
-35 | 0.711
-34 | 0.773
-33 | 0.836
-32 | 0.898
-31 | 0.962
-30 | 1.023
-29 | 1.088
-28 | 1.153
-27 | 1.214
-26 | 1.281
-25 | 1.346
-24 | 1.412
-23 | 1.475
-22 | 1.539
-21 | 1.601
-20 | 1.66
-19 | 1.716
-18 | 1.772
-17 | 1.825
-16 | 1.875
-15 | 1.924
-14 | 1.97
-13 | 2.014
-12 | 2.058
-11 | 2.1
-10 | 2.14
-9 | 2.179
-8 | 2.216
-7 | 2.252
-6 | 2.287
-5 | 2.321
-4 | 2.353
-3 | 2.383
-2 | 2.412
-1 | 2.436
0 | 2.455

## Probe 1000-3000
| 1000MHz | 2000MHz | 3000MHz
Input (dBm) | Feedback (V) | Feedback (V) | Feedback (V)
-50 | 0.016 | 0.015 | 0.016
-49 | 0.016 | 0.016 | 0.016
-48 | 0.015 | 0.015 | 0.016
-47 | 0.016 | 0.016 | 0.016
-46 | 0.016 | 0.014 | 0.016
-45 | 0.015 | 0.093 | 0.046
-44 | 0.059 | 0.175 | 0.133
-43 | 0.141 | 0.25 | 0.209
-42 | 0.217 | 0.321 | 0.284
-41 | 0.289 | 0.388 | 0.352
-40 | 0.359 | 0.453 | 0.419
-39 | 0.426 | 0.518 | 0.485
-38 | 0.49 | 0.581 | 0.55
-37 | 0.555 | 0.646 | 0.611
-36 | 0.619 | 0.71 | 0.675
-35 | 0.68 | 0.77 | 0.736
-34 | 0.743 | 0.832 | 0.798
-33 | 0.805 | 0.896 | 0.858
-32 | 0.867 | 0.959 | 0.921
-31 | 0.931 | 1.02 | 0.982
-30 | 0.993 | 1.084 | 1.046
-29 | 1.056 | 1.148 | 1.112
-28 | 1.121 | 1.212 | 1.173
-27 | 1.186 | 1.271 | 1.236
-26 | 1.248 | 1.335 | 1.299
-25 | 1.314 | 1.399 | 1.36
-24 | 1.38 | 1.459 | 1.422
-23 | 1.444 | 1.52 | 1.482
-22 | 1.508 | 1.578 | 1.541
-21 | 1.571 | 1.634 | 1.595
-20 | 1.633 | 1.685 | 1.649
-19 | 1.691 | 1.738 | 1.701
-18 | 1.749 | 1.784 | 1.75
-17 | 1.803 | 1.831 | 1.796
-16 | 1.857 | 1.873 | 1.84
-15 | 1.907 | 1.914 | 1.882
-14 | 1.955 | 1.954 | 1.923
-13 | 2.001 | 1.994 | 1.961
-12 | 2.046 | 2.029 | 1.998
-11 | 2.089 | 2.065 | 2.034
-10 | 2.13 | 2.1 | 2.069
-9 | 2.17 | 2.136 | 2.102
-8 | 2.209 | 2.168 | 2.136
-7 | 2.246 | 2.2 | 2.169
-6 | 2.282 | 2.233 | 2.203
-5 | 2.319 | 2.264 | 2.235
-4 | 2.355 | 2.292 | 2.268
-3 | 2.385 | 2.317 | 2.298
-2 | 2.418 | 2.344 | 2.325
-1 | 2.447 | 2.363 | 2.347
0 | 2.474 | 2.374 | 2.371

## EquiP Cal
Input (dBm) | Feedback (dBuV) | Δ dBµV | Feedback (dBuV) | Δ dBµV | Feedback (V)
| 256MHz |  | 80MHz |  | 256MHz 70W amp |  | Columns B & D - Measurements done with synthesiser /18W amplifier / enigma / lthru load / spectrum analyser dBuV
-50 | 59.9 |  | 58.9 |  |  |  | Column F - Measurements with HP synthesiser / turned down 70W amplifier / L648 output
-49 | 60.5 |  | 59.5
-48 | 61.2 |  | 60 |  |  |  | 2017-03-30
-47 | 61.8 |  | 60.6
-46 | 62.4 |  | 61.4
-45 | 63.3 |  | 62
-44 | 64 |  | 62.6
-43 | 64.7 |  | 63.4
-42 | 65.4 |  | 64.1
-41 | 66.3 |  | 64.8
-40 | 67.1 |  | 65.6
-39 | 67.8 |  | 66.4
-38 | 68.9 |  | 67.3
-37 | 69.6 |  | 68.2
-36 | 70.6 |  | 69
-35 | 71.5 |  | 69.9
-34 | 72.3 |  | 70.8
-33 | 73.3 |  | 71.6
-32 | 74.2 |  | 72.5
-31 | 75.1 |  | 73.5
-30 | 76 |  | 74.5
-29 | 77 |  | 75.4
-28 | 77.9 |  | 76.3
-27 | 78.9 |  | 77.2
-26 | 79.8 |  | 78.1
-25 | 80.8 |  | 79.1
-24 | 81.8 |  | 80
-23 | 82.7 |  | 81
-22 | 83.7 |  | 82
-21 | 84.7 |  | 83
-20 | 85.7 |  | 84 |  | 1.725 | Check set point
-19 | 86.7 |  | 85
-18 | 87.7 |  | 86
-17 | 88.7 |  | 86.9
-16 | 89.9 |  | 87.9
-15 | 90.7 |  | 88.9
-14 | 91.7 |  | 89.9
-13 | 92.7 |  | 90.9
-12 | 93.7 |  | 91.9
-11 | 94.7 |  | 92.9
-10 | 95.6 | 0.9 | 93.9 | 1 | 2.198 | Set point
-9 | 96.6 | 1 | 94.8 | 0.9 | 2.237 | 0.039
-8 | 97.5 | 0.9 | 95.8 | 1 | 2.273 | 0.036
-7 | 98.3 | 0.8 | 96.8 | 1 | 2.308 | 0.035
-6 | 99 | 0.7 | 97.8 | 1 | 2.341 | 0.033
-5 | 99.6 | 0.6 | 98.7 | 0.9 | 2.372 | 0.031
-4 | 100.1 | 0.5 | 99.4 | 0.7 | 2.403 | 0.031
-3 | 100.4 | 0.3 | 100 | 0.6 | 2.432 | 0.029
-2 | 100.6 | 0.2 | 100.5 | 0.5 | 2.458 | 0.026
-1 | 100.2 | -0.4 | 100.6 | 0.1 | 2.481 | 0.023
0 | 100.6 | 0.4 | 100.2 | -0.4 | 2.502 | 0.021

## (last)
| 256MHz | 616MHz | 1GHz | 2GHz | 3GHz
Input (dBm) | Feedback (V) | Feedback (V) | Feedback (V) | Feedback (V) | Feedback (V)
-50 | [5 empty] | 2017-03-31
-49
-48 | [5 empty] | Uncorrected values - for information only
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0