## Probe 80-400
Input (dBm) | Feedback (V) | 256MHz | with 33R
-50 | 0.029 | ΔV | 0.028 | ΔV
-49 | 0.029 |  | 0.028
-48 | 0.029 |  | 0.028
-47 | 0.029 |  | 0.028
-46 | 0.062 |  | 0.028
-45 | 0.127 |  | 0.028
-44 | 0.197 |  | 0.028
-43 | 0.264 |  | 0.028
-42 | 0.329 |  | 0.028
-41 | 0.394 |  | 0.062
-40 | 0.456 |  | 0.126
-39 | 0.519 |  | 0.195
-38 | 0.582 |  | 0.259
-37 | 0.645 |  | 0.325
-36 | 0.707 |  | 0.39
-35 | 0.77 |  | 0.454
-34 | 0.832 |  | 0.517
-33 | 0.895 |  | 0.579
-32 | 0.958 |  | 0.642
-31 | 1.022 |  | 0.705
-30 | 1.086 |  | 0.767
-29 | 1.151 |  | 0.828
-28 | 1.216 |  | 0.891
-27 | 1.285 |  | 0.957
-26 | 1.351 |  | 1.02
-25 | 1.417 |  | 1.086
-24 | 1.482 |  | 1.152
-23 | 1.547 |  | 1.216
-22 | 1.61 |  | 1.282
-21 | 1.671 |  | 1.35
-20 | 1.73 |  | 1.419
-19 | 1.787 |  | 1.487
-18 | 1.841 |  | 1.552
-17 | 1.893 |  | 1.616
-16 | 1.942 |  | 1.681
-15 | 1.989 |  | 1.741
-14 | 2.034 |  | 1.798
-13 | 2.078 |  | 1.854
-12 | 2.119 |  | 1.907
-11 | 2.159 | 0.04 | 1.957 | 0.05
-10 | 2.197 | 0.038 | 2.004 | 0.047
-9 | 2.233 | 0.036 | 2.046 | 0.042
-8 | 2.266 | 0.033 | 2.086 | 0.04
-7 | 2.292 | 0.026 | 2.116 | 0.03
-6 | 2.308 | 0.016 | 2.134 | 0.018
-5 | 2.318 | 0.01 | 2.146 | 0.012
-4 | 2.323 | 0.005 | 2.151 | 0.005
-3 | 2.326 | 0.003 | 2.156 | 0.005
-2 | 2.329 | 0.003 | 2.159 | 0.003
-1 | 2.331 | 0.002 | 2.163 | 0.004
0 | 2.337 | 0.006 | 2.169 | 0.006

## Probe 80-400 corrected
Input (dBm) | Feedback (V) | 256MHz
-50 | 0.029 | ΔV
-49 | 0.029
-48 | 0.029
-47 | 0.029
-46 | 0.062
-45 | 0.127
-44 | 0.197
-43 | 0.264
-42 | 0.329
-41 | 0.394
-40 | 0.456
-39 | 0.519
-38 | 0.582
-37 | 0.645
-36 | 0.707
-35 | 0.77
-34 | 0.832
-33 | 0.895
-32 | 0.958
-31 | 1.022
-30 | 1.086
-29 | 1.151
-28 | 1.216
-27 | 1.285
-26 | 1.351
-25 | 1.417
-24 | 1.482
-23 | 1.547
-22 | 1.61
-21 | 1.671
-20 | 1.73
-19 | 1.787
-18 | 1.841
-17 | 1.893
-16 | 1.942
-15 | 1.989
-14 | 2.034
-13 | 2.078
-12 | 2.119
-11 | 2.159 | 0.04
-10 | 2.198 | 0.039
-9 | 2.237 | 0.039
-8 | 2.273 | 0.036
-7 | 2.308 | 0.035
-6 | 2.341 | 0.033
-5 | 2.372 | 0.031
-4 | 2.403 | 0.031
-3 | 2.432 | 0.029
-2 | 2.458 | 0.026
-1 | 2.481 | 0.023
0 | 2.502 | 0.021

## Probe 180-1000
Input (dBm) | Feedback (V) | 616MHz | 2.500V=31815
-50 | 0.029
-49 | 0.06
-48 | 0.191
-47 | 0.279
-46 | 0.356
-45 | 0.431
-44 | 0.502
-43 | 0.573
-42 | 0.639
-41 | 0.705
-40 | 0.771
-39 | 0.836
-38 | 0.899
-37 | 0.964
-36 | 1.029
-35 | 1.095
-34 | 1.16
-33 | 1.227
-32 | 1.294
-31 | 1.362
-30 | 1.426
-29 | 1.492
-28 | 1.557
-27 | 1.619
-26 | 1.679
-25 | 1.738
-24 | 1.793
-23 | 1.846
-22 | 1.897
-21 | 1.947
-20 | 1.995
-19 | 2.04
-18 | 2.084
-17 | 2.127
-16 | 2.168
-15 | 2.208
-14 | 2.247
-13 | 2.284
-12 | 2.321
-11 | 2.356
-10 | 2.39
-9 | 2.422
-8 | 2.453
-7 | 2.476
-6 | 2.493
-5 | 2.507
-4 | 2.519
-3 | 2.528
-2 | 2.535
-1 | 2.541
0 | 2.546

## Probe 1000-3000
| 1000MHz | 2000MHz | 3000MHz
Input (dBm) | Feedback (V) | Feedback (V) | Feedback (V)
-50 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-49 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-48 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-47 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-46 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-44 | 0.029 | 0.129 | 0.029
-43 | 0.029 | 0.218 | 0.114
-42 | 0.097 | 0.3 | 0.209
-41 | 0.194 | 0.378 | 0.292
-40 | 0.283 | 0.45 | 0.37
-39 | 0.364 | 0.522 | 0.446
-38 | 0.439 | 0.593 | 0.518
-37 | 0.512 | 0.659 | 0.586
-36 | 0.582 | 0.728 | 0.653
-35 | 0.65 | 0.793 | 0.719
-34 | 0.715 | 0.858 | 0.784
-33 | 0.781 | 0.922 | 0.847
-32 | 0.847 | 0.988 | 0.911
-31 | 0.911 | 1.05 | 0.975
-30 | 0.976 | 1.115 | 1.039
-29 | 1.042 | 1.181 | 1.102
-28 | 1.107 | 1.246 | 1.165
-27 | 1.174 | 1.305 | 1.231
-26 | 1.238 | 1.371 | 1.295
-25 | 1.306 | 1.434 | 1.357
-24 | 1.373 | 1.495 | 1.418
-23 | 1.439 | 1.556 | 1.48
-22 | 1.506 | 1.614 | 1.541
-21 | 1.57 | 1.67 | 1.597
-20 | 1.634 | 1.721 | 1.651
-19 | 1.696 | 1.772 | 1.703
-18 | 1.755 | 1.818 | 1.753
-17 | 1.811 | 1.863 | 1.799
-16 | 1.866 | 1.905 | 1.843
-15 | 1.917 | 1.946 | 1.885
-14 | 1.966 | 1.987 | 1.925
-13 | 2.014 | 2.024 | 1.963
-12 | 2.059 | 2.061 | 1.997
-11 | 2.101 | 2.097 | 2.032
-10 | 2.146 | 2.134 | 2.066
-9 | 2.185 | 2.17 | 2.099
-8 | 2.225 | 2.203 | 2.131
-7 | 2.263 | 2.238 | 2.163
-6 | 2.3 | 2.272 | 2.195
-5 | 2.336 | 2.306 | 2.227
-4 | 2.373 | 2.337 | 2.258
-3 | 2.407 | 2.367 | 2.289
-2 | 2.443 | 2.394 | 2.314
-1 | 2.474 | 2.416 | 2.354
0 | 2.503 | 2.43 | 2.375

## EquiP Cal
Input (dBm) | Feedback (dBuV) | Δ dBµV | Feedback (dBuV) | Δ dBµV | Feedback (V)
| 256MHz |  | 80MHz |  | 256MHz 70W amp |  | Columns B & D - Measurements done with synthesiser /18W amplifier / enigma / lthru load / spectrum analyser dBuV
-50 | 59.9 |  | 58.9 |  |  |  | Column F - Measurements with HP synthesiser / turned down 70W amplifier / L648 output
-49 | 60.5 |  | 59.5
-48 | 61.2 |  | 60 |  |  |  | 2017-03-30
-47 | 61.8 |  | 60.6
-46 | 62.4 |  | 61.4
-45 | 63.3 |  | 62
-44 | 64 |  | 62.6
-43 | 64.7 |  | 63.4
-42 | 65.4 |  | 64.1
-41 | 66.3 |  | 64.8
-40 | 67.1 |  | 65.6
-39 | 67.8 |  | 66.4
-38 | 68.9 |  | 67.3
-37 | 69.6 |  | 68.2
-36 | 70.6 |  | 69
-35 | 71.5 |  | 69.9
-34 | 72.3 |  | 70.8
-33 | 73.3 |  | 71.6
-32 | 74.2 |  | 72.5
-31 | 75.1 |  | 73.5
-30 | 76 |  | 74.5
-29 | 77 |  | 75.4
-28 | 77.9 |  | 76.3
-27 | 78.9 |  | 77.2
-26 | 79.8 |  | 78.1
-25 | 80.8 |  | 79.1
-24 | 81.8 |  | 80
-23 | 82.7 |  | 81
-22 | 83.7 |  | 82
-21 | 84.7 |  | 83
-20 | 85.7 |  | 84 |  | 1.725 | Check set point
-19 | 86.7 |  | 85
-18 | 87.7 |  | 86
-17 | 88.7 |  | 86.9
-16 | 89.9 |  | 87.9
-15 | 90.7 |  | 88.9
-14 | 91.7 |  | 89.9
-13 | 92.7 |  | 90.9
-12 | 93.7 |  | 91.9
-11 | 94.7 |  | 92.9
-10 | 95.6 | 0.9 | 93.9 | 1 | 2.198 | Set point
-9 | 96.6 | 1 | 94.8 | 0.9 | 2.237 | 0.039
-8 | 97.5 | 0.9 | 95.8 | 1 | 2.273 | 0.036
-7 | 98.3 | 0.8 | 96.8 | 1 | 2.308 | 0.035
-6 | 99 | 0.7 | 97.8 | 1 | 2.341 | 0.033
-5 | 99.6 | 0.6 | 98.7 | 0.9 | 2.372 | 0.031
-4 | 100.1 | 0.5 | 99.4 | 0.7 | 2.403 | 0.031
-3 | 100.4 | 0.3 | 100 | 0.6 | 2.432 | 0.029
-2 | 100.6 | 0.2 | 100.5 | 0.5 | 2.458 | 0.026
-1 | 100.2 | -0.4 | 100.6 | 0.1 | 2.481 | 0.023
0 | 100.6 | 0.4 | 100.2 | -0.4 | 2.502 | 0.021

## (last)
| 256MHz | 616MHz | 1GHz | 2GHz | 3GHz
Input (dBm) | Feedback (V) | Feedback (V) | Feedback (V) | Feedback (V) | Feedback (V)
-50 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 2017-03-31
-49 | 0.029 | 0.091 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-48 | 0.029 | 0.187 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | Uncorrected values - for information only
-47 | 0.029 | 0.275 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-46 | 0.069 | 0.352 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-45 | 0.133 | 0.429 | 0.029 | 0.029 | 0.029
-44 | 0.198 | 0.501 | 0.029 | 0.082 | 0.029
-43 | 0.263 | 0.57 | 0.033 | 0.176 | 0.123
-42 | 0.328 | 0.637 | 0.13 | 0.263 | 0.215
-41 | 0.391 | 0.703 | 0.222 | 0.342 | 0.297
-40 | 0.454 | 0.768 | 0.305 | 0.415 | 0.376
-39 | 0.516 | 0.834 | 0.382 | 0.487 | 0.45
-38 | 0.579 | 0.896 | 0.454 | 0.557 | 0.521
-37 | 0.641 | 0.961 | 0.525 | 0.626 | 0.588
-36 | 0.703 | 1.026 | 0.594 | 0.692 | 0.654
-35 | 0.766 | 1.093 | 0.66 | 0.756 | 0.72
-34 | 0.828 | 1.158 | 0.725 | 0.822 | 0.785
-33 | 0.892 | 1.224 | 0.79 | 0.885 | 0.848
-32 | 0.954 | 1.291 | 0.854 | 0.951 | 0.913
-31 | 1.017 | 1.36 | 0.919 | 1.013 | 0.976
-30 | 1.081 | 1.424 | 0.984 | 1.077 | 1.039
-29 | 1.141 | 1.49 | 1.048 | 1.141 | 1.105
-28 | 1.206 | 1.554 | 1.113 | 1.208 | 1.167
-27 | 1.275 | 1.616 | 1.179 | 1.266 | 1.23
-26 | 1.339 | 1.676 | 1.242 | 1.331 | 1.294
-25 | 1.404 | 1.735 | 1.309 | 1.396 | 1.355
-24 | 1.47 | 1.793 | 1.375 | 1.457 | 1.417
-23 | 1.533 | 1.844 | 1.441 | 1.518 | 1.479
-22 | 1.595 | 1.896 | 1.506 | 1.578 | 1.538
-21 | 1.656 | 1.945 | 1.565 | 1.635 | 1.592
-20 | 1.715 | 1.993 | 1.634 | 1.688 | 1.647
-19 | 1.772 | 2.036 | 1.693 | 1.737 | 1.698
-18 | 1.826 | 2.083 | 1.752 | 1.788 | 1.749
-17 | 1.878 | 2.126 | 1.809 | 1.834 | 1.796
-16 | 1.928 | 2.168 | 1.862 | 1.879 | 1.84
-15 | 1.974 | 2.207 | 1.914 | 1.919 | 1.882
-14 | 2.019 | 2.246 | 1.962 | 1.959 | 1.921
-13 | 2.063 | 2.284 | 2.009 | 1.999 | 1.96
-12 | 2.105 | 2.321 | 2.056 | 2.039 | 1.994
-11 | 2.145 | 2.357 | 2.1 | 2.077 | 2.029
-10 | 2.183 | 2.388 | 2.141 | 2.112 | 2.063
-9 | 2.219 | 2.422 | 2.182 | 2.149 | 2.096
-8 | 2.253 | 2.45 | 2.222 | 2.182 | 2.13
-7 | 2.28 | 2.476 | 2.259 | 2.218 | 2.161
-6 | 2.297 | 2.494 | 2.297 | 2.254 | 2.194
-5 | 2.307 | 2.509 | 2.335 | 2.287 | 2.225
-4 | 2.314 | 2.519 | 2.371 | 2.329 | 2.258
-3 | 2.316 | 2.527 | 2.405 | 2.351 | 2.286
-2 | 2.319 | 2.533 | 2.44 | 2.378 | 2.311
-1 | 2.321 | 2.539 | 2.472 | 2.403 | 2.333
0 | 2.326 | 2.541 | 2.5 | 2.424 | 2.373